陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司

供用电线路暨消防安全专项整治工作方案

各部室、站：

为进一步加强安全管理，切实保障分公司安全发展和职工生命安全，针对当前消防安全管理和季节特点，结合百日安全活动，公司决定，在公司范围内开展供用电及消防安全专项整治，特此通知。

一、检查时间

2021年8月1日-2021年9月31日

二、整治范围

各办公室、业务大厅、装卸班车库、物资仓库、油脂库、坑木场、废旧物资库、厂区供用电线路等重点防火部位。

三、整治方式

（一）综合管理部和仓储中心开展一次全面的消防设施排查，重点针对库区及各库房用电线路和灭火器、消防栓、烟感器、监控、周界报警等设施及进行排查，形成专项检查记录，并对检查出的问题压实责任人和责任部门。

（二）各部门要在9月中旬前完成办公用电线路的整改，排插定置摆放，将所有线束扎在一起，整理线束走向，并形成常态机制，严防办公用电线路火灾事故；建立本部门的安全确认制度，安排专人进行本部门内消防隐患检查并确认下班时部门区域内消防安全工作，确保人走断电，切实消除火灾隐患。综合管理部将于9月15日起，不定期抽查各部门、个人的完成情况。

（三）安环检查小组将此次专项检查纳入月度检查重点事项，并及时督促各部门落实问题整改，对不重视、不作为的部门和个人，在月度安全绩效考核时进行处罚。

四、工作要求

（一）提高认识，落实责任。随着全运会及国庆的到来，公司消防安全形势越发严峻，各部门要高度重视，结合正在开展的百日安全生产大行动，充分认识到此次活动的必要性，切实提高工作的责任感，把这次整治工作作为一项长期而艰巨的工作来抓。

（二）密切配合，形成合力。为了确保本次整治工作达到预期目的，各部门要结合本部门实际，严抓本部门消防安全工作，形成上下衔接、全面推进、齐抓共管的工作局面。

（三）强化宣传，舆论引导。专项整治活动期间，各部门要加大宣传力度，引起职工的高度重视和支持，充分利用部门例会等各种会议加大宣传教育力度，杜绝不良现象。通过及时有效的宣传，广泛动员干部职工积极参与此次专项行动，检举揭发违纪违规行为，形成人人参与共同抵制的良好态势。

陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司

2021年7月29日